[image: image1.png]



	Logo ou nom

de votre établissement
	Laveur désinfecteur de bassin (LDB) :

Conduite à tenir pour l'élimination des excreta
	Référence

	
	
	Date :    /    /201..

	
	
	Version : 




Entretien / Maintenance





Utilisation





Placer le récipient ainsi que son couvercle posé à côté, dans le LDB de manière à ce qu'il se vide de son contenu à la fermeture de la prote du LDB. 


Enlever la paire de gants à usage unique (UU) après l'avoir introduit dans le LDB. 


Effectuer une hygiène des mains après retrait des gants.

















Enclencher la mise en route du cycle de nettoyage suivant le mode d'emploi du fabricant.





Pré requis : respect des précautions standard





Transporter tout récipient plein (bassin, seau, urinal, bocal à diurèse), muni de son couvercle jusqu'au local où se situe le LDB.





Pré requis : formation à l'utilisation du LDB





Au quotidien





Nettoyer les parois extérieures du LDB avec un détergent-désinfectant    de surfaces.





Nettoyer – désinfecter les supports sur lesquels sont entreposés les matériels propres en fin de cycles.





Chaque semaine





Vérifier :


l'intégralité des tuyaux d'alimentation en produits,


le niveau des produits détergent, anticalcaire et désinfectant (si LDB chimique),


le bon fonctionnement de la buse (absence de tartre).





Programmer un nettoyage à vide de l'appareil régulièrement (par exemple 1 fois/semaine).


NB : Renouveler les bassins, urinaux… dès qu'ils sont abimés (plastique rayé, strié…


Se reporter à la conduite à tenir en cas de panne du LDB.








Dès la fin du cycle, retirer le bassin, le stocker soit dans un local dédié propre ou le remettre directement dans la chambre du patient.





Rappel concernant les précautions standard 


Des gants à UU doivent être portés pour tout contact avec selles et urines et une hygiène des mains est requise dès leur retrait.








Réseau CClin-Arlin /V2-2015 Fiches pratiques/ Gestion des soins en EMS








        Page 1

